## Forside
Klimagassrapportering for arealplaner og Bergen kommunes byggeprosjekt
Saksnummer | planID 65070000
Plannavn/Adresse | YTREBYGDA, gnr. 114 bnr. 367 mfl. BRAKEHAUGEN BOLIGOMRÅDE Nasjonal arealplan-ID 4601_65070000
Gårdnummer | 114
Bruksnummer | 367
Utfylt av (navn) | Feyu Kebede Kolstad
Datert (dd.mm.åååå) | 2024-10-01
Fase i prosessen hvor beregning er utført | 2. gangsbehandling reg. plan
Er dette et prosjekt under Etat for utbygging (EFU)? | Nei
*Vi krever ikke klimagassberegninger til byggesak, men vi tar gjerne imot dersom noen vil levere frivillig.
Om rapportmalen
Mal utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. Formateringene i dokumentet er forhåndsdefinerte og skal ikke endres. Dette gjelder blant annet skriftstørrelse og skrifttype. For å få linjeskift i tekstbokser, bruk 'Alt+Enter'. Denne malen skal følges dersom § 18.4 i kommuneplanens arealdel (KPA2018) gjør seg gjeldende og klimagassberegninger kreves. I henhold til § 18.4 i KPA2018 vil: ● prosjekt som medfører vesentlige naturinngrep ● nybygg med samlet areal over 1000 m2 ● prosjekt der riving skal vurderes opp mot bevaring utløse krav om klimagassberegninger. Forutsetninger for beregningene: Klimagassberegningene skal ha omfang «basis med lokalisering», jf. NS3720:2018. Beregningene skal gjøres for alle moduler i løpet av bygningens livsløp, utenom B7 (vannforbruk i drift) med en beregningsperiode på 50 år. Malen er utvidet med 3 faner tilpasset Bergen kommunes rapporteringskrav til interne prosjekt, som er større enn hva vi Alle inndata og forutsetninger som er kjent for prosjektet skal inkluderes i klimagassberegningen. Standardverdier som samsvarer med kravene i TEK17 kan benyttes i tilfeller hvor data for prosjektet ikke er kjent. Dersom det gjennomføres klimagassberegninger av bygg med ulike bygningskategorier, bør det leveres separate rapporter. For flere bygg av samme bygningskategori kan utslippene summeres i en rapport.
Velg kun ett nummer dersom tiltaket stekker seg over flere gårds- og bruksnummer

## Sammendrag
SAMMENDRAG
Gi en kort oppsummering av klimagassrapporten.
Om prosjektet
Klimagassberegningene er utarbedet iht. Bergen kommunes veileder for klimagassberegninger og NS 3720. Formålet med beregningene er å dokumentere byggets klimagassutslip gjennom hele livsløpet og tilrettelegge for de beste klimamessige valgene i tidlig fase av plan og -byggeprosessen. Beregningene presentert i denne rapporten inkluderer kun CO2-avtrykket av nybygget og naturinngrep. Eksisterende bebyggelse er ikke vurdert mtp. bevaring eller rehabiliterng. Det er benyttet Carbon Designer i One Clik LCA, med standard materialvalg i bygnigskvaliteter tilsvarende et TEK17 bygg.
Om resultatet
Prosjektet Brakehaugen har et beregnet utslipp på ca. 69 436 tonn CO2e, fordelt på byggematerialer (ca. 18 272 tonn CO2e), tomtbearbeidelse og byggplass (ca. 2779 tonn CO2e), energibruk (ca. 309 tonn CO2e med europpeisk strømmiks og ca. 16,4 tonn CO2e ved norsk strømmiks), og transport i drift ( ca. 22 197 tonn CO2e). Etter hvert som prosjektet går fremover, skal det settes opp et reelt klimagassbudsjett for bygningsmassen hvor reelle materialmengder benyttes.
Eventuelle avvik fra rapportmal/føringer i veilederen for klimagassberegninger
UTLØSENDE FAKTOR FOR KLIMAGASSBEREGNINGER
Kryss av for den/de utløsende faktorene under:
Ja
Nei
Ja
PROSJEKTBESKRIVELSE
Fyll ut tabell med grunnleggende data for bebyggelse som er omfattet av prosjektet. Dersom prosjektet inneholder flere enkeltstående bygg kan informasjonen skilles av med komma.
Data | Nybygg (+ eventuell riving av eksisterende bebyggelse) | Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging
Alder på eksisterende bygg (byggeår) | yyyy, yyyy, yyyy | yyyy, yyyy, yyyy
Areal på eksisterende bebyggelse (m2 BTA) | samlet areal for alle bygg | samlet areal for alle bygg
Areal på bevart bebyggelse (m2 BTA) | samlet areal for alle bygg | samlet areal for alle bygg
Samlet bruttoareal for prosjektet (m2 BTA) | 77010 | samlet areal for alle bygg
Totalt oppvarmet bruksareal (m2 BRA oppv.) | 62256 | samlet areal for alle bygg
Samlet antall bygg i prosjektet | 16
Bygningskategori | Kontor,næring, boligblokk og barnehage | Kontor, boligblokk …
Antall etasjer over bakken | 1-5 etasje | x-y etasjer
Antall etasjer under bakken (oppvarmet) | 1 etasje | x-y etasjer
Antall etasjer under bakken (uoppvarmet) | 1 U- etasje | x-y etasjer
Volum av masser som må fjernes (m3 )* | 33650
Volum av tilførte masser (m3 )* | 0
*ønskelig med et anslag i tidlig fase, selv om usikkerheter kan foreligge
Gi en kort beskrivelse av prosjektet.
Dersom eksisterende bebyggelse - beskriv hva som inkluderes innenfor rammene av de to alternativene riving og bevaring, og hvilke vurderinger som er gjort for gjenbruk av bygningsmassen.
Prosjektet Brakerhaugen er en reguleringsplan som legger til rette for utviklingen av et næring og boligområde i Ytrebygda i Bergen kommune. Prosjektet inkluderer omtrent 470 nye boliger, 19.000 m² kontorareal og 3.000 m² næring. Det er også lagt opp til en park på ca. 6.500 m² og variert beplantning, som skal fungere som en grønn lunge og møteplass for beboere og besøkende. Parken vil også inneholde funksjoner som urbandyrking og et veksthus. I tillegg til boliger og næringsareal, legger planen til rette for en ny barnehage, dersom det viser seg å være behov for det. Planen sikrer også gode interne tverrforbindelser i planområdet og forbindelser til eksisterende gang- og sykkelveinettet. Det er også gjort en vurdering av gjenbrukspotensialet for eksisterende bygningsmasse. Vurderingen som er gjort for gjenbruk av bygningsmassen i planområdet Brakerhaugen indikerer at det er lite trolig at materialer kan gjenbrukes i ny bebyggelse på grunn av alder og den forholdsmessige lite mengde arealer. Imidlertid muligheten for gjenbruk av materialer av andre aktører utenfor prosjektet er imidlertid åpen, og det er planer for å gjenbruke visse spor av tidligere driftsformer på en tydelig og synlig måte innen planområdet. Dette gjelder primært stein fra eldre steingarder og grunnmurer, som skal brukes som visuelle elementer i opparbeidet park og uteområder.
Sett inn figur for eksisterende situasjon
Sett inn figur for ny situasjon - nybygg
Sett inn figur for ny situasjon - bevaring
Skal kun fylles ut dersom det er eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/omsøkt område
Datakvalitetsnivå
Oppgi nivå for datakvalitet.
Nivå 2
BEREGNINGSVERKTØY
Oppgi beregningsverktøy som er benyttet.
One Click LCA
1. Nybygg større enn 1000 m2 BRA
2. Sammenligning av riving og bevaring av eksisterende bygg
3. Vesentlig naturinngrep
Tekstboksene har begrenset størrelse. Gi kun en kort beskrivelse.
Note on B45: For bevaringsalternativ skal denne inkludere både areal av bevart bebyggelse og eventuelt nybygg

## Tiltak for utslippsreduksjon
TILTAK FOR UTSLIPPSREDUKSJON
Tips! For å få linjeskift i teksten, bruk 'Alt+Enter'.
TRANSPORT I DRIFT
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere transportbehovet og legge til rette for bærekraftig mobilitet.
For å redusere transportbehovet og legge til rette for bærekraftig mobilitet, er det planlagt en rekke tiltak i reguleringsplanen for Brakerhaugen. Disse tiltakene er i tråd med Bergen kommunes klimanorm og strategier for å fremme miljøvennlig transport og redusere klimagassutslipp. Tiltakene inkluderer: Tilrettelegging for gange og sykkel: Planforslaget legger til rette for kompakt byutvikling som minimerer transportbehovet og sikrer trygge, effektive og attraktive gang- og sykkelforbindelser. Det er planlagt flere universelt utformede gang- og sykkelakser gjennom hele planområdet, som binder området sammen og knytter det til eksisterende sykkeltraser langs Flyplassvegen og Ytrebygdsvegen. Bilrestriktive tiltak: Det er et ønske om å redusere bruken av privatbil innenfor planområdet. Dette inkluderer en reduksjon av parkeringsdekningen, og det legges til rette for at 10% av parkeringsplassene skal tilpasses delebilløsninger. Parkeringsdekningen for området ligger i nederste sjikt av det som er tillatt i ytre fortettingssone. Sykkelparkering: Det er lagt til rette for sykkelparkeringsplasser både på dekket og i parkeringsanlegg under bebyggelsen, med mål om å tilby en tyverisikker og trygg sykkelparkering. Kollektivtilbud: Planområdet ligger sentralt mellom to bybanestopp på Kokstad og Birkelandskiftet, samt et busstopp som betjenes av hyppige bybaneavganger og mange busslinjer. Dette bidrar til å gjøre kollektivtransport til et attraktivt alternativ for beboere og besøkende. Fortetting langs kollektivknutepunkter: Planforslaget bygger oppunder kommuneplanens strategi med fortetting langs kollektivknutepunktene langs bybanen, noe som bidrar til å redusere behovet for bilbruk og fremmer bruk av kollektivtransport.
AREALBRUK
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslipp fra vesentlige naturinngrep og massehåndtering.
For å redusere utslipp fra vesentlige naturinngrep og massehåndtering i forbindelse med utviklingen av Brakerhaugen-området, er det planlagt en rekke tiltak: Flytting av matjord: For å forhindre at matjorden blir liggende uvirksom, vil det mest sannsynlig bli pålagt å flytte matjorden gjennom reguleringsplanen. Dette vil tillate at ressursen kan benyttes til dyrking på andre lokaliteter. Ivaretakelse av jordsjikt: Det er beskrevet hvordan ulike jordsjikt skal ivaretas, hvordan matjord skal flyttes, mellomlagres og eventuelt benyttes på andre mottaksarealer. Beskyttelse av dyreliv: Det tillates ikke oppstart av anleggsarbeid eller sprengningsaktivitet i hekke- og yngletiden (april - juni) for å beskytte fugl, fisk og pattedyr. Reetablering av bekker: Eksisterende bekk f_NSV1 skal åpnes og reetableres som et attraktivt element i parkutformingen. Massebalanse: Det vil bli etterstrebet å oppnå mest mulig massebalanse internt i prosjektet, ved å gjenbruke masser internt så langt det er mulig.
BEVARING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE*
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for utslippsreduksjon i forbindelse med riving og/eller bevaring av eksisterende bebyggelse.
Ingen tiltak.
* Skal kun fylles ut dersom det er eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/omsøkt område.
MATERIALBRUK
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslipp fra materialbruk, herunder gjenbruk av byggematerialer og valg av lavutslippsmateriale.
Materialbruk: Det legges opp til bruk av bestandige materialer, som kan ha en lengre levetid og dermed redusere behovet for vedlikehold og utskifting over tid. Det er gjort en vurdering av gjenbrukspotensialet for eksisterende bygningsmasse. Vurderingen som er gjort for gjenbruk av bygningsmassen i planområdet indikerer at det er lite trolig at materialer kan gjenbrukes i ny bebyggelse på grunn av alder og den forholdsmessige lite mengde arealer. Imidlertid muligheten for gjenbruk av materialer av andre aktører utenfor prosjektet er imidlertid åpen, og det er planer for å gjenbruke visse spor av tidligere driftsformer på en tydelig og synlig måte innen planområdet. Dette gjelder primært stein fra eldre steingarder og grunnmurer, som skal brukes som visuelle elementer i opparbeidet park og uteområder.
ENERGIBEHOV, VALG AV ENERGILØSNINGER OG ENERGIKILDER
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere energibehov, herunder bruk av lavutslipps energiløsninger i prosjektet.
For å redusere energibehovet og benytte lavutslipps energiløsninger i prosjektet Brakerhaugen, er det planlagt flere tiltak: Tilknytning til fjernvarme: Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, og det er planlagt at bebyggelsen skal tilknyttes dette systemet. Fjernvarme er en energieffektiv og klimavennlig løsning som kan redusere klimagassutslippene sammenlignet med individuelle oppvarmingsløsninger. Solceller: Det er muligheter for å tilrettelegge for solceller på takene på deler av bebyggelsen. Solceller kan bidra til å produsere fornybar energi lokalt og redusere behovet for energi fra eksterne kilder.
BYGGE- OG ANLEGGSPERIODE
Beskriv hvilke tiltak som skal gjøres for å redusere utslippene i bygge- og anleggsperioden.
For å redusere utslippene i bygge- og anleggsperioden for prosjektet i Brakerhaugen, er det planlagt flere tiltak: Fossilfri anleggsplass: Planforslaget legger til rette for at anleggsplassen i størst mulig grad skal være fossilfri. Dette kan innebære bruk av elektriske maskiner og kjøretøy, samt andre tiltak for å redusere utslipp av klimagasser under byggefasen.
I denne fanen skal det redegjøres for utslippsreduserende tiltak for prosjektet som er sikret i planen og skal gjennomføres.
Denne siden er obligatorisk å fylle ut. Dersom det ikke planlegges tiltak bør det skrives "ingen tiltak" eller lignende.

## Nybygg
Ja
NYBYGG | [8 empty] | Nei
MATERIALER (A1-A5, B1-B5)
Beregn utslipp for materialer i nybygg. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.
Det er valgfritt å rapportere disse modulene per bygningsdel, men totalt utslipp for hver av dem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen
Bygningsdel | Materialvalg | A1-A3 (kg CO2e/m2 BTA) | A4 (kg CO2e/m2 BTA) | A5 (kg CO2e/m2 BTA) | B1-B3 (kg CO2e/m2 BTA) | B4-B5 (kg CO2e/m2 BTA) | Prosentvis fordeling av utslipp mellom bygningsdeler
21 Grunn og fundament | Betong | 6.6059 | 0.45373 | 0.30735 | 0 | 0 | 2.564%
22 Bæresystem | Betong | 50.2356 | 0.24337 | 1.7253 | 0 | 0 | 18.17%
23 Yttervegger | Trekledning(70 %) og Tegl(30 %) | 30.6591 | 0.65695 | 2.0787 | 0 | 7.006 | 14.06%
24 Innervegger | Treverk/betong | 28.8003 | 0.79897 | 1.5116 | 0 | 5.9573 | 12.9%
25 Gulv på grunn, dekker og overflater | Betong | 88.7627 | 3.0465 | 5.4985 | 0 | 14.0953 | 38.77%
26 Yttertak | Betong | 15.3326 | 0.23731 | 0.47402 | 0 | 1.6608 | 6.161%
28 Trapp, heis og balkonger | Betong | 16.8774 | 0.74027 | 0.83086 | 0 | 2.7595 | 7.38%
Totalt (kg CO2e/m2 BTA) |  | 237.2735 | 6.1771 | 12.4263 | 0 | 31.4788
Beskriv planlagt materialvalg Kommenter hvilke bygningsdeler som medfører størst utslipp og hvorfor.
Gulv på grunn, dekker og overflater etterfulgt av bæresystem har det høyeste utslippet, og dette kan skyldes at det er en stor mengde betong som brukes i disse bygningsdelene. Betong er kjent for å ha et høyt karbonavtrykk, hovedsakelig på grunn av CO2-utslippene som er forbundet med produksjonen av sement, en av hovedingrediensene i betong. Yttervegger, som består av en kombinasjon av trekledning og tegl, har også et betydelig utslipp. Trekledning har vanligvis et lavere karbonavtrykk enn betong og tegl, men siden det bare utgjør 70 % av ytterveggene, kan den resterende 30 % av teglen bidra til det totale utslippet. Tegl er et keramisk materiale som krever høy varme for å produsere, noe som fører til høye CO2-utslipp.
TOMTEBEARBEIDELSE OG BYGGEPLASS (A4 og A5)
Beregn utslipp fra tomtebearbeidelse, massehåndtering og byggeplass. Herunder inkluderes blant annet utslipp og energi tilknyttet sprenging og massetransport som følge av sprengingen.
Tiltak | Utslipp (kg CO2e) | Modul
Transport av masser og utstyr til byggeplass | 475696.989 | A4
Transport av masser og utstyr fra byggeplass. Dette er eksludert kapp og svinn, som rapporteres på materialer. | 1710425.48 | A5
Klimagassutslipp på byggeplass (drivstoff, energibruk og oppvarming). Husk å inkludere bearbeiding av masser. | 593482.89 | A5
Kommenter forutsetninger for beregningene, hvilke faktorer som bidrar til størst utslipp ved tomtebearbeidelsen og eventuelt usikkerhet i beregningen.
I modul A4, er det kun transport av utstyr til byggeplass er medtatt. Tilføring av masse til byggeplassen vil ikke være sannsynlig på grunn av overskudd massen og behovet på andre deler av bygge plassen. Massetransport i modul A5 inkluderer massetransport av matjord på ca. 8000m3 (30% av det totale på 27 000m3), annen jordmasse på ca. 4150m3, og steinmasse på ca. 13 500m3(45% av den totale på 30 000m3). Rsterende masse er forutsatt gjenbrukt på plass. I tillegg er byggeplassen forutsatt utslippfri med 100% biodiesel. Flytting av matjorden forutsetter videre tilgjenglig mottaksarealer innen 50 km radius. Kriterier som kortest mulig transport og tilgang til jordbruksareal i aktiv drift er viktige for både miljø og jordvern. Det er også viktig å merke seg at det er en viss usikkerhet knyttet til beregningene, da de forutsetter tilgjengelige mottaksarealer og antakelser om avstand til fjell. Disse faktorene kan påvirke den faktiske massemengden som må transporteres og dermed også de faktiske utslippene.
ENERGI (B6)
Beskriv og beregn energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for nybygg. "Netto energibehov" utregning iht. TEK17, og "Levert energi" med lokalt klima. Levert energi skal brukes i utregning av klimagassutslipp.
Energiforsyning | Energikilde | Netto energibehov (kWh/m2 BRA år) | Levert energi (kWh/m2 BRA år) | Utslipp ved scenario 1 NO (kg CO2e) | Utslipp ved scenario 2 EU28+ NO (kg CO2e)
Elektrisitet uspesifisert forbruk | Elektrisitet | 225 | 225 | 15720.36 | 296721.795
Primæroppvarming | Fjernvarme | 153 | 177.907 | 6580.1653 | 6580.1653
Sekundær oppvarming | Fjernvarme | 102 | 118.6047 | 4386.7769 | 4386.7769
Kjøling | Elektrisitet | 30 | 12.5 | 655.59 | 12374.2612
Totalt |  | 510 | 534.0116 | 16375.95 | 309096.0562
Redegjør for energiproduksjon og energiforsyning fordelt på energikilde. Skriv ned alle former for energiforsyning bygget vil bruke under drift.
Planområdet ligger innenfor kosesjonsområdet for fjernvarme, og vil bli tilknyttet fjernvarme som vil være en av energikildene som brukes til energiforsyning under drift av bygget. Det er dermed lagt til grunn fjernevarme som primær- og sekundæroppvarming energikilde. Planforslaget nevner muligheten for solceller på tak på deler av bebyggelsen, noe som tyder på at solenergi også kan være en del av energiforsyningen. Dette er ikke medtatt i beregningen på dette stadiet. I klimagassberegningen er det benyttet to scenarioer tilknyttet strømforbruk. Scenario 1 er en norsk forbruksmiks og scenario 2 er en europeisk forbruksmiks. Det er benyttet EPD fra Evny, en lokal leverandør av fjernvarme, for å beregne utslipp i scenario 1. (Se https://www.epd-norge.no/getfile.php/1359565-1716304583/EPDer/Energi/NEPD-6640-5887_Fjernvarme.pdf)
TRANSPORT I DRIFT (B8)
Gjør beregninger for utslipp tilknyttet transport av byggets brukere for eksisterende bebyggelse, blant annet basert på geografisk område og parkeringsdekning.
Geografisk plassering | Bergen, Vestlandet
Parkeringstilgjengelighet | 0.9
Gjør et anslag for antall personer som vil reise fra og til bygg for ulike typer bruk og hvordan disse fordeler seg på ulke transportmidler.
Bruk | Bil % | Bildeling % | Buss % | Skinnegående % | Gang/sykkel % | Antall brukere | Turer per person per dag | Antall åpningsdager
Arbeid | 27% | 0% | 37% | 24.2% | 12% | 905 | 2 | 241.6667
Tjeneste | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 | 2 | 300
Private turer | 30% | 0% | 36% | 13% | 21% | 990 | 1.9 | 300
Besøkende | 26% | 0% | 37% | 25% | 12% | 1742.5 | 19.5 | 280
Totalt utslipp (kg CO2e) | 22197071
Kommenter utslippene knyttet til transport i drift og bakgrunnen for valgene av forutsetninger for input i tabellen over.
For beregningsformål er de benyttet One Clik LCA der grunndata var hentet fra prosjektet trafikkanalyse datert 01.11.2022. I prosjektets trafikkanalyse er det angitt beregnet kun bilturproduksjonsfaktor. Øvrige prodiksjonsfatorer er forutsatt basert på reise vanner utenfor kjernebyen Bergen. Gjennomsnittlig antall åpninsdager er benyttet ettersom det foreligger ulike bygningskatagori i prosjektets portefolje.
LIVSLØPETS SLUTT (C1-C4)
| Utslipp (kg CO2e) | Modul
Nybygg (fremtidig riving) | 1025149.923 | C1-C4
Eksisterende bygg (riving)*
*Her fylles inn data for utslipp ved riving av eksisterende bebyggelse innenfor planområdet/tomten .
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen av utslipp i sluttstadiet for byggets livsløp.
Beregning av utslipp i sluttstadiet for byggets livsløp medtar utslipp fra transport, afallsbehandling og avhending(deponering). Utslipp fra eksisterende bygg er ikke medregnet.
Konsekvenser utover systemgrensen
Dersom prosjektet har konsekvenser knyttet til ombruk, resirkulering og energigjenvinning utenfor systemgrensen for analysen, kan dette beregnes og legges inn nedenfor. Dette er ikke obligatorisk.
Utslipp (kg CO2e) | Modul
- | D
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen.
IA
I denne fanen skal det beregnes utslipp for nybygg. Utfyllende kommentarer til forutsetninger for beregningen kan legges til i tekstboksene.
Denne fanen skal også benyttes dersom det skal sammenlignes utslipp mellom nybygg (+ riving) og bevaring av eksisterende bygg (+ evt. tilbygg). Denne fanen skal da inneholde beregning for nybygg + riving av eksisterende bygg. Fanen "Bevaring" skal inneholde utslipp fra ombruk av eksistrende bygg.
Note on D57: Bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets effektfaktor, virkningsgrad eller tap i energikjeden. Det skilles ikke mellom energi som tilføres, og energi som produseres i bygget.
Note on E57: Summen av energi levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens samlede energibehov. Levert energi tar hensyn til virkningsgradene i varmeanlegget

## Bevaring
Nei
BEVARING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE
MATERIALER (A1-A5, B1-B5)
Beregn utslipp ved tilførte nye materialer og eksisterende materialer som vil kreve behandling eller vedlikehold for å få tilstrekkelig levetid. Ved gjenbruk av eksisterende materialer skal utslippene knyttet til disse ikke medberegnes. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.
Det er valgfritt å rapportere disse modulene per bygningsdel, men totalt utslipp for hver av dem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen
Bygningsdel | Materialvalg | A1-A3 (kg CO2e/m2 BTA) | A4 (kg CO2e/m2 BTA) | A5 (kg CO2e/m2 BTA) | B1-B3 (kg CO2e/m2 BTA) | B4-B5 (kg CO2e/m2 BTA) | Prosentvis fordeling av utslipp mellom bygningsdeler
21 Grunn og fundament | Lavkarbon betong klasse B (90%) | [5 empty] | 0%
22 Bæresystem | Limtre | [5 empty] | 0%
23 Yttervegger | [6 empty] | 0%
24 Innervegger | [6 empty] | 0%
25 Gulv på grunn, dekker og overflater | [6 empty] | 0%
26 Yttertak | [6 empty] | 0%
28 Trapp, heis og balkonger | [6 empty] | 0%
Totalt (kg CO2e/m2 BTA) |  | 0
Beskriv planlagt materialvalg Kommenter hvilke bygningsdeler som medfører størst utslipp og hvorfor.
TOMTEBEARBEIDELSE OG BYGGEPLASS (A4-A5)
Beregn utslipp fra tomtebearbeidelse, massehåndtering og byggeplass. Herunder inkluderes blant annet utslipp og energi tilknyttet sprenging og massetransport som følge av sprengingen.
Tiltak | Utslipp (kg CO2e) | Modul
Transport av masser og utstyr til byggeplass |  | A4
Transport av masser og utstyr fra byggeplass. Dette er eksludert kapp og svinn, som rapporteres på materialer. |  | A5
Klimagassutslipp på byggeplass (drivstoff, energibruk og oppvarming). Husk å inkludere bearbeiding av masser. |  | A5
Kommenter forutsetninger for beregningene, hvilke faktorer som bidrar til størst utslipp ved tomtebearbeidelsen og eventuelt usikkerhet i beregningen.
ENERGI (B6)
Beskriv og beregn energiforsyning og tilhørende klimagassutslipp for rehabilitert bygningsmasse og eventuelt tilbygg/nybygg. "Netto energibehov" utregning iht. TEK17, og "Levert energi" med lokalt klima. Levert energi skal brukes i utregning av klimagassutslipp.
Energiforsyning | Energikilde | Netto energibehov (kWh/m2 BRA år) | Levert energi (kWh/m2 BRA år) | Utslipp ved scenario 1 NO (kg CO2e) | Utslipp ved scenario 2 EU28+ NO (kg CO2e)
Elektrisitet uspesifisert forbruk
Primæroppvarming
Sekundær oppvarming
Kjøling
Totalt |  | 0 | 0 | 0 | 0
Redegjør for energiproduksjon og energiforsyning fordelt på energikilde. Skriv ned alle former for energiforsyning bygget vil bruke under drift.
TRANSPORT I DRIFT (B8)
Gjør beregninger for utslipp tilknyttet transport av byggets brukere for eksisterende bebyggelse, blant annet basert på geografisk område og parkeringsdekning.
Geografisk plassering
Parkeringstilgjengelighet
Gjør et anslag for antall personer som vil reise fra og til bygg for ulike typer bruk og hvordan disse fordeler seg på ulke transportmidler.
Bruk | Bil % | Bildeling % | Buss % | Skinnegående % | Gang/sykkel % | Antall brukere | Turer per person per dag | Antall åpningsdager
Arbeid
Tjeneste
Private turer
Besøkende
Totalt utslipp (kg CO2e)
Kommenter utslippene knyttet til transport i drift og bakgrunnen for valgene av forutsetninger for input i tabellen over.
LIVSLØPETS SLUTT
| Utslipp (kg CO2e) | Modul
Eksisterende bygg (riving)* |  | C1-C4
*Her fylles inn data for utslipp ved riving av bevart bygningsmasse og eventuelle tilbygg/nybygg i bevaringsalternativet.
Beskriv hvordan det er tatt høyde for utslippsreduksjon i sluttstadiet for byggets livsløp.
Konsekvenser utover systemgrensen
Dersom prosjektet har konsekvenser knyttet til ombruk, resirkulering og energigjenvinning utenfor systemgrensen for analysen, kan dette beregnes og legges inn nedenfor. Dette er ikke obligatorisk.
Utslipp (kg CO2e) | Modul
D
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen.
I denne fanen skal det beregnes utslipp for ombruk av eksisterende bebyggelse. Beregningene skal ta høyde for oppgradering av bebyggelsen og eventuelt endret bruk. Eventuelle tilbygg skal også inkluderes i denne fanen. Utfyllende kommentarer til forutsetninger for beregningen kan legges til i tekstboksene.
Note on D56: Bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets effektfaktor, virkningsgrad eller tap i energikjeden. Det skilles ikke mellom energi som tilføres, og energi som produseres i bygget.
Note on E56: Summen av energi levert over bygningens systemgrenser for å dekke bygningens samlede energibehov. Levert energi tar hensyn til virkningsgradene i varmeanlegget

## Natur
Ja
VESENTLIG NATURINNGREP
Fyll inn endringer i arealbruk og medført endring i lagringskapasitet i alternativet som er lagt til grunn i planforslaget.
Dagens arealressurs | Jordart | Fremtidig arealbruk | Areal (m2) | Utslipp uten endring i arealbruk (tonn CO2e) | Utslipp etter endring i arealbruk (tonn CO2e) | Totale utslipp (tonn CO2e)
Fulldyrka jord | Organisk jord | Utbygdareal | 13600 | 1008.1 | 967.5 | -40.6
Myr | Organisk jord | Utbygdareal | 14100 | -8.4 | 637.3 | 645.7
Uproduktiv skog | Organisk jord | Utbygdareal | 19600 | 68.3 | 1150.2 | 1081.9
Fyll inn endringer i arealbruk og medført endring i lagringskapasitet i alternativet som er lagt til grunn i planforslaget.
Dagens arealressurs | Jordart | Fremtidig arealbruk | Areal (m2) | Utslipp uten endring i arealbruk (tonn CO2e) | Utslipp etter endring i arealbruk (tonn CO2e) | Totale utslipp (tonn CO2e)
Beskriv klimagassutslipp knyttet til endring i lagret karbon i vegetasjon og jordsmonn før og etter ferdigstillelse av den nye bebyggelsen.
Arealbruksendring er beregnet med verktøy fra MiljøDirektoratet. Det er lagt til grunn over 20 års perspektiv. Utslipp/opptak fra arealene uten å endre arealbruk er beregnet til 1068 tonn CO2-ekvivalenter. Utslipp/opptak dersom endringen gjennomføres er beregnet til 2755 tonn CO2-ekvivalenter. Arealbruksendringens klimaeffekt ligger på ca. 1 687 tonn C02-ekvivalenter. Det er ikke gjort vurdering av alternative plasseringer av planlagt bebyggelse. Som tiltak er det foreslått flytting av matjordet til nærmeste mottakksarealer for videre bruk. En myr areal på 3,1 dekar er omklassifisert til åpen fastmark og overflate dyrka jord i følge rapporten fra Norsk Landbruksrådgivning. Et areal på 11 dekar er lagt til grunn i beregning av arealbruksendring for myr området.
Last opp skisser som viser to alternative plasseringer av planlagt bebyggelse/tiltak.
Alternativ plassering skisse 1
Alternativ plassering skisse 2
I denne fanen skal det beregnes utslipp for arealbruksendringer. Ved vesentlige naturinngrep skal det vises til minst to mulige alternativer for plasseringer av planlagt bebyggelse og hvordan disse kan være med på å redusere klimagassutslippene tilknyttet natur- og terrenginngrep.

## Resultater
OPPSUMMERING | [5 empty] | Formatering:
[6 empty] | Nybygg | Ja
Tabellen nedenfor blir automatisk oppdatert med summerte tall for utslipp fra innfylte celler i tilhørende faner. | [5 empty] | Bevaring | Nei
[6 empty] | Natur | Ja
Modul |  | Nybygg (+ eventuell riving av eksisterende bebyggelse) | Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging | Vesentlige naturinngrep | Utslipp ved nybygg sammenlignet med bevaring (%)
Produktstadie (kg/CO2e) | A1-A3 | 18272433.64 | 0 |  | 0% | Produktstadie (tonn/CO2e) | A1-A3
Transport (kg/CO2e) | A4 | 951393.978 | 0 |  | 0% | Transport (tonn/CO2e) | A4
Anlegg, bygge- og monteringsarbeid (kg/CO2e) | A5 | 3260858.66 | 0 |  | 0% | Anlegg, bygge- og monteringsarbeid (tonn/CO2e) | A5
Arealbeslag/naturinngrep (kg/CO2e) | A5 |  |  | 1687000 | 0% | Arealbeslag/naturinngrep (tonn/CO2e) | A5
Bruk, vedlikehold og reparasjon (kg/CO2e) | B1-B3 | 0 | 0 |  | 0% | Bruk, vedlikehold og reparasjon (tonn/CO2e) | B1-B3
Utskifting og ombygging (kg/CO2e) | B4-B5 | 2424179.89 | 0 |  | 0% | Utskifting og ombygging (tonn/CO2e) | B4-B5
Energibruk i drift (scenario 2 - EU28 + NO) (kg/CO2e) | B6 | 309096.0562 | 0 |  | 0% | Energibruk i drift (scenario 2 - EU28 + NO) (tonn/CO2e) | B6
Transport i drift (kg/CO2e) | B8 | 22197071 | 0 |  | 0% | Transport i drift (tonn/CO2e) | B8
Riving, transport, avfallsbehandling og avhending (kg/CO2e) | C1-C4 | 1025149.923 | 0 |  | 0% | Riving, transport, avfallsbehandling og avhending (tonn/CO2e) | C1-C4
Totalt utslipp i byggets levetid (kg CO2e) |  | 48440183.1472 | 0 | 1687000 | 0%
Totalt utslipp i byggets levetid (tonn CO2e) |  | 48440.1831 | 0 | 1687 | 0%
Årlig utslipp (kg CO2e/år) |  | 968803.6629 | 0 | 84350 | 0%
Total utslipp per BTA i byggets levetid (kg CO2e/m2) |  | 629.0116 | 0 |  | 0%
Årlig utslipp per BTA ((kg CO2e/år)/m2) |  | 12.5802 | 0 |  | 0%
Konsekvenser utover systemgrensen | Modul
Material- og energigjenvinning og ombruk av materialer og eksport av egenprodusert energi | D | - | 0
USIKKERHETER/FEILKILDER
Redegjør for unøyaktigheter og feilkilder i beregningene. Dersom noe er uvisst, må dette oppgis her.
Generelle området hvor unøyaktigheter og feilkilder kan oppstå er: - Masseoverskudd kan være utsatt for feil derso det oppstår endringer i planene eller uforutsette grunnforhold - Unøyaktigheter i utslippsfaktorer, endring i energiforbruk og materialforbruk
KONKLUSJON
Beskriv utslippseffekten av prosjektet /konsekvens.
Den største utslippseffekten av prosjektet forekommer i driftsfasen hvor energi forbruket og transport i drift er utslagsgivende. Ved å ta i bruk mer energi effektive løsninger og teknologi for eksempel varmepunmpe, innvirkningen av denne posten kan reduseres. Tiltak for å redusere klimagassutslipp fra transport i drift er det andre fokus område.I denne rappportens bergningsgrunnlag er det forutsatt 50% diesel- og 50% bensinbilpark for personbiler, og 100% diesel drevet busser. Ved å øke andel av elektrisk drevet kjøretøy samt tilrettelegge for deres drift vil være med å redusere utslippseffekten av prosjektet og konsekvensen derved.
Note on B20: For natur er beregningsperiode 20 år.

## Versjonslogg
Versjon | Dato | Endring
v. 1.2 | 2024-04-26 | Faser for byggesak er fjernet, noen tekstlige endringer for å tydeliggjøre formål med innrapportering, fjernet resultater for utslipp per person, presisert 50 års beregningsperiode, tydeliggjort benevning på netto energi og levert energi. Retting av modul og beskrivelse av tomtebearbeidelse, endret feil i formel for rapportering av utslipp av materialbruk slik at alle bygningsdeler inkluderes.
v. 2.0 | 2024-06-26 | Åpnet "Nybygg, H80" for redigering, rettet opp i formel for rapportering på modul D. Inkludert 3 nye faner for Etat for utbygging slik at malen er tilpasset "avansert" beregning og utvidet miljørapportering.

## EFU avansert
ETAT FOR UTBYGGING
0
Ja
NYBYGG - avansert | [7 empty] | Nei
MATERIALER (A1-A5, B1-B5)
Beregn utslipp for materialer i nybygg tilknyttet bygningsdel 3-7. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.
Det er valgfritt å rapportere disse modulene per bygningsdel, men totalt utslipp for hver av dem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen
Bygningsdel | Materialvalg | A1-A3 (kg CO2e/m2 BTA) | A4 (kg CO2e/m2 BTA) | A5 (kg CO2e/m2 BTA) | B1-B3 (kg CO2e/m2 BTA) | B4-B5 (kg CO2e/m2 BTA) | Prosentvis fordeling av utslipp mellom bygningsdeler
3 VVS installasjon | [6 empty] | 0%
4 Elkraft | [6 empty] | 0%
6 Andre installasjoner | [6 empty] | 0%
7 Utendørs | [6 empty] | 0%
Totalt (kg CO2e/m2 BTA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEVARING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE - avansert
MATERIALER (A1-A5, B1-B5)
Beregn utslipp for materialer ved bevaring av eksisterende bebyggelse tilknyttet bygningsdel 3-7. Produksjon, transport og avfallhåndtering av kapp og svinn, emballasje og annet avfall for materialer skal inkluderes i denne tabellen.
Det er valgfritt å rapportere disse modulene per bygningsdel, men totalt utslipp for hver av dem ved materialer skal inngå i bunnen av tabellen
Bygningsdel | Materialvalg | A1-A3 (kg CO2e/m2 BTA) | A4 (kg CO2e/m2 BTA) | A5 (kg CO2e/m2 BTA) | B1-B3 (kg CO2e/m2 BTA) | B4-B5 (kg CO2e/m2 BTA) | Prosentvis fordeling av utslipp mellom bygningsdeler
3 VVS installasjon | [6 empty] | 0%
4 Elkraft | [6 empty] | 0%
6 Andre installasjoner | [6 empty] | 0%
7 Utendørs | [6 empty] | 0%
Totalt (kg CO2e/m2 BTA) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIVSLØPETS SLUTT (C1-C4)
| Utslipp (kg CO2e) | Modul
Nybygg (fremtidig riving) |  | C1-C4
Eksisterende bygg (riving)
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen av utslipp i sluttstadiet for byggets livsløp.
Konsekvenser utover systemgrensen
Konsekvenser knyttet til ombruk, resirkulering og energigjenvinning utenfor systemgrensen for analysen.
Utslipp (kg CO2e) | Modul
D
Beskriv hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen.
Denne fanen er utviklet for byggeprosjekter som tilhører Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune. Bergen kommune stiller høyere krav til rapportering i egne prosjekt, og har derfor behov for en utvidet mal for rapportering. Denne arkfanen inneholder rapporteringsrammer tilpasset en "avansert" klimagassberegning og skal supplere standardfanene som skal benyttes i alle prosjekt hvor det er krav til klimagassberegning med omfang "basis med lokalisering". Fanen er delt inn i en tabell for nybygg (+riving) og en tabell for bevaring av eksisterende bygg (+evt. tilbygg).

## EFU avansert resultater
ETAT FOR UTBYGGING
OPPSUMMERING - avansert | [5 empty] | Formatering:
[6 empty] | Nybygg | Ja
Tabellen nedenfor blir automatisk oppdatert med summerte tall for utslipp fra innfylte celler i tilhørende faner. | [5 empty] | Bevaring | Nei
[6 empty] | Natur | Ja
Modul |  | Nybygg (+ eventuell riving av eksisterende bebyggelse) | Bevaring gjennom rehabilitering/ombygging | Vesentlige naturinngrep | Utslipp ved nybygg sammenlignet med bevaring (%)
Produktstadie (kg/CO2e) | A1-A3 | 18272433.64 | #VALUE! |  | 0% | Produktstadie (tonn/CO2e) | A1-A3
Transport (kg/CO2e) | A4 | 951393.978 | #VALUE! |  | 0% | Transport (tonn/CO2e) | A4
Anlegg, bygge- og monteringsarbeid (kg/CO2e) | A5 | 3260858.66 | #VALUE! |  | 0% | Anlegg, bygge- og monteringsarbeid (tonn/CO2e) | A5
Arealbeslag/naturinngrep (kg/CO2e) | A5 |  |  | 1687000 | 0% | Arealbeslag/naturinngrep (tonn/CO2e) | A5
Bruk, vedlikehold og reparasjon (kg/CO2e) | B1-B3 | 0 | #VALUE! |  | 0% | Bruk, vedlikehold og reparasjon (tonn/CO2e) | B1-B3
Utskifting og ombygging (kg/CO2e) | B4-B5 | 2424179.89 | #VALUE! |  | 0% | Utskifting og ombygging (tonn/CO2e) | B4-B5
Energibruk i drift (scenario 2 - EU28 + NO) (kg/CO2e) | B6 | 309096.0562 | 0 |  | 0% | Energibruk i drift (scenario 2 - EU28 + NO) (tonn/CO2e) | B6
Transport i drift (kg/CO2e) | B8 | 22197071 | 0 |  | 0% | Transport i drift (tonn/CO2e) | B8
Riving, transport, avfallsbehandling og avhending (kg/CO2e) | C1-C4 | 1025149.923 | 0 |  | 0% | Riving, transport, avfallsbehandling og avhending (tonn/CO2e) | C1-C4
Totalt utslipp i byggets levetid (kg CO2e) |  | 48440183.1472 | #VALUE! | 1687000 | 0%
Totalt utslipp i byggets levetid (tonn CO2e) |  | 48440.1831 | #VALUE! | 1687 | 0%
Årlig utslipp (kg CO2e/år) |  | 968803.6629 | #VALUE! | 84350 | 0%
Total utslipp per BTA i byggets levetid (kg CO2e/m2) |  | 629.0116 | 0 |  | 0%
Årlig utslipp per BTA ((kg CO2e/år)/m2) |  | 12.5802 | 0 |  | 0%
Konsekvenser utover systemgrensen | Modul
Material- og energigjenvinning og ombruk av materialer og eksport av egenprodusert energi | D | 0 | #VALUE!
USIKKERHETER/FEILKILDER
Redegjør for unøyaktigheter og feilkilder i beregningene. Dersom noe er uvisst, må dette oppgis her.
KONKLUSJON
Beskriv utslippseffekten av prosjektet /konsekvens.
Denne fanen er utviklet for byggeprosjekter som tilhører Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune. Bergen kommune stiller høyere krav til rapportering i egne prosjekt, og har derfor behov for en utvidet mal for rapportering. Denne arkfanen inneholder resultater tilpasset en "avansert" klimagassberegning og skal supplere standardfanene som skal benyttes i alle prosjekt hvor det er krav til klimagassberegning med omfang "basis med lokalisering".
Note on B21: For natur er beregningsperiode 20 år.

## EFU rapportering
ETAT FOR UTBYGGING
KLIMA- OG MILJØRAPPORTERING
Lenke til samhandlingsmappe kan kopieres her: https://bergenkommune.sharepoint.com/sites/BkS_EFUSamhandling/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=nA3jjG&CID=72f28ead%2Dc119%2D4bcd%2Db48b%2D73547dec585d&FolderCTID=0x012000AB849C3F86D81C4CBE452718D0302AA7&id=%2Fsites%2FBkS%5FEFUSamhandling%2FDelte%20dokumenter%2FFelles%20%2D%20Prosjekt%2FMilj%C3%B8styring%2FPower%20BI&viewid=76662950%2D8019%2D4936%2D98eb%2D299c7284a22d
|  | År | Bygningskategori
| Klimagassberegning |  |  | Nybygg | Bevaring | #N/A |  | Velg planlagt år for ferdigtillelse (ved BP 8, Produksjon og leveranser), og bygningskategori, for automatisk målsetning iht. EFU klima- og miljøstrategi. Se celle AA200 for bakgrunnstall (DFØ og TEK17).
| Målsetning, %-vis reduksjon av bransjestandard | [6 empty] | Prosjektet må vurdere gjennomførbarhet og kost/nytte av målsetningen. Se celle AA200 for bakgrunnstall (DFØ og TEK17).
| Målsetning klimagassbudsjett, Produktstadie | [5 empty] | kg CO₂e/m² BTA | Prosjektet må vurdere gjennomførbarhet og kost/nytte av målsetningen. Produktstadiet gjelder modul A1-A3, A4, A5 (kapp og svinn), B2, B4. Se celle AA200 for bakgrunnstall (DFØ og TEK17).
| Målsetning klimagassbudsjett, Energi i drift | [5 empty] | kg CO₂e/m² BTA | Prosjektet må vurdere gjennomførbarhet og kost/nytte av målsetningen. Energi i drift gjelder modul B6. Se celle AA200 for bakgrunnstall (DFØ og TEK17).
| Målsetning klimagassbudsjett, sum Produktstadie og Energi i drift | [5 empty] | kg CO₂e/m² BTA | Prosjektet må vurdere gjennomførbarhet og kost/nytte av målsetningen.
| Klimagassregnskap, sum Produktstadie og Energi i drift |  |  | 320.0965 | #VALUE! |  | kg CO₂e/m² BTA | Denne er hentet automatisk fra fanen "Resultater". Det er kun hentet for modulene og bygningsdeler som tilsvarer målsetning (iht. DFØ og TEK17).
Klimagassregnskap skal være kvalitetssikret, forankret og besluttet i prosjektet.
Sertifisering
| Type | [6 empty] | Legg inn om prosjektet skal sertifiseres eller ikke. Velg fra nedrekksmeny enten Breeam 2016 / Breeam 6.1 / FutureBuilt / ingen.
| Hvis Breeam-sertifisering | [6 empty] | Legg inn kun hvis prosjektet skal Breeam sertifiseres. Velg fra nedrekksmeny enten Pass / Good / Very Good / Excellent / Outstanding.
Sirkularitet
| Målsetning for andel sirkularitet | [5 empty] | vekt-% | Legg inn målsetning basert på tabell i EFU klima- og miljøstrategi, samt basert på prosjektets vurdering av gjennomførbarhet og kost/nytte.
| Beregnet andel sirkularitet | [5 empty] | vekt-% | Legg inn resultat for Sirkularitetsindeks fra kalkulator til FutureBuilt. Denne andel sirkularitet skal være kvalitetssikret, forankret og besluttet i prosjektet.
Avfall
| Målsetning for avfallsmengder | [5 empty] | kg/m² BTA | Legg inn målsetning basert på tabell i EFU klima- og miljøstrategi, samt basert på prosjektets vurdering av gjennomførbarhet og kost/nytte.
| Akkumulerte avfallsmengder i prosjektet | [5 empty] | kg/m² BTA | Legg inn akkumulerte avfallsmengder pr. m2 BTA fra månedlig avfallsrapport (kun for prosjekter under produksjon).
| Energi |  |  | Nybygg | Bevaring
| Målsetning for levert energi | [5 empty] | kWh/m² oppv. BRA | Legg inn målsetning basert på tabell i EFU klima- og miljøstrategi, samt basert på prosjektets vurdering av gjennomførbarhet og kost/nytte.
| Totalt levert energi |  |  | 534.0116 | 0 |  | kWh/m² oppv. BRA | Denne er hentet automatisk fra fanene "Nybygg" og "Rehab".
| Installert effekt egenproduksjon | [5 empty] | kW | Legg inn beregnet installert effekt (solceller, solfanger, evt. vind)
| Beregnet egenproduksjon | [5 empty] | kWh/m² oppv. BRA | Legg inn beregnet egenproduksjon (solceller, solfanger, evt. vind).
| Beregnet energimerke, karakter | [5 empty] | A-G | Legg inn energimerkekarakter - velg fra nedrekksmeny
| Beregnet energimerke, farge | [5 empty] | Farge | Legg inn energimerke farge - velg fra nedrekksmeny.
Utslippsfri byggeplass
| Målsetning for andel utslippsfritt innenfor byggegjerdet | [5 empty] | %-andel | Legg inn målsetning basert på tabell i EFU klima- og miljøstrategi, samt basert på prosjektets vurdering av gjennomførbarhet og kost/nytte.
| Beregnet/målt for andel utslippsfritt innenfor byggegjerdet | [5 empty] | %-andel | Legg inn beregnet eller målt %-andel elektrisitet av totalt drivstoff-forbruk
| Estimert massebalanse på tomt | [5 empty] | %-andel | Legg inn estimert massebalanse: %-andel av grave-/rivemasser som brukes internt på tomt
Natur og arealnøytralitet
| Estimert andel utbygging på tidligere utbygget areal | [5 empty] | %-andel | Legg inn % av utbyggingsområdet (bygning og utomhus) bygget på tidligere utbygget areal.
Tidligere utbygget areal: et bygg sitt tidligere fotavtrykk, eller bearbeidet areal som asfalt, brostein, grus, kunstgress el.).
Fritekstområdet: Beregningsforutsetninger/ eventuelle avvik Legg inn samtlige særskilte forutsetninger og eventuelle avvik i beregningene.
EFU Målkurve og utslippsramme
[9 empty] | Årstall | Bransjestandard | Bergen Kommune Mål
[9 empty] | 2020 | 100 | 80
Breeam 2016 | [8 empty] | 2021 | 94.5 | 75.6
Breeam 6.1 | [8 empty] | 2022 | 89 | 71.2
FutureBuilt | [8 empty] | 2023 | 83.5 | 66.8
Ingen | [8 empty] | 2024 | 78 | 62.4
Pass | [8 empty] | 2025 | 72.5 | 58
Good | [8 empty] | 2026 | 67 | 53.6
Very Good | [8 empty] | 2027 | 61.5 | 49.2
Excellent | [8 empty] | 2028 | 56 | 44.8
Outstanding | [8 empty] | 2029 | 50.5 | 40.4
A | [8 empty] | 2030 | 45 | 36
B | [8 empty] | 2031 | 43.25 | 34.6
C | [8 empty] | 2032 | 41.5 | 33.2
D | [8 empty] | 2033 | 39.75 | 31.8
E | [8 empty] | 2034 | 38 | 30.4
F | [8 empty] | 2035 | 36.25 | 29
G | [8 empty] | 2036 | 34.5 | 27.6
Grønn | [8 empty] | 2037 | 32.75 | 26.2
Lysegrønn | [8 empty] | 2038 | 31 | 24.8
Gul | [8 empty] | 2039 | 29.25 | 23.4
Oransje | [8 empty] | 2040 | 27.5 | 22
Rød | [8 empty] | 2041 | 25.75 | 20.6
[9 empty] | 2042 | 24 | 19.2
[9 empty] | 2043 | 22.25 | 17.8
[9 empty] | 2044 | 20.5 | 16.4
[9 empty] | 2045 | 18.75 | 15
[9 empty] | 2046 | 17 | 13.6
[9 empty] | 2047 | 15.25 | 12.2
[9 empty] | 2048 | 13.5 | 10.8
[9 empty] | 2049 | 11.75 | 9.4
[9 empty] | 2050 | 10 | 8
EFU Utslippsrammer
[9 empty] | Bygningstype | NS3720 år 2020 nivå pr m2 BTA Materialer | NS3720 år 2020 nivå pr m2 oppv.BRA Energi | NS3720 år 2020 nivå pr m2 Sum
[9 empty] | Småhus | 273.6 | 631 | 904.6
[9 empty] | Boliblokk | 479.75 | 584 | 1063.75
[9 empty] | Barnehage | 381.9 | 830 | 1211.9
[9 empty] | Kontorbygning | 405.65 | 708 | 1113.65
[9 empty] | Skolebygning | 381.9 | 677 | 1058.9
[9 empty] | Universitet/ Høyskole | 381.9 | 769 | 1150.9
[9 empty] | Sykehus | 479.75 | 1384 | 1863.75
[9 empty] | Sykehjem | 410.4 | 1199 | 1609.4
[9 empty] | Hotellbygning | 479.75 | 1046 | 1525.75
[9 empty] | Idrettsbygning | 357.2 | 892 | 1249.2
[9 empty] | Forretningsbygg | 357.2 | 1107 | 1464.2
[9 empty] | Kulturbygning | 381.9 | 800 | 1181.9
[9 empty] | Lett industri/ verksted | 552.9 | 861 | 1413.9
Denne fanen er utviklet for byggeprosjekter som tilhører Etat for utbygging (EFU) i Bergen kommune. Bergen kommune stiller høyere krav til rapportering i egne prosjekt, og har derfor behov for en utvidet mal for rapportering.
For å få oversikt over miljøparametre i Etat for utbygging (EFU) sine byggeprosjekt, skal det rapporteres i "ISY Prosjekt". Følgende grønnmarkert celler skal rapporteres av miljørådgiver (RIM) og legges inn i ISY Prosjekt av EFU prosjektleder.
EFU prosjektleder laster også opp denne Excel-filen (rapportmal) og Excel-fil for Sirkularitetsindeks, med reviderte versjoner, i EFU Samhandlingsmappe (se lenken nedenfor), ved BP 2, 5/6, 7 og 8. Filene brukes som underlag for porteføljestyring i Power BI.Det er derfor viktig at filene navngis som følgende. Rapportmal navngis med prosjektnr_versjon_rapportmal: "U001_v1_rapportmal". Sirkularitetsindeks navngis tilsvarende: "U001_v1_sirkularitetsindeks".